Дезинфекция изделий медицинского назначения

| Название дезинфектанта | Концентрация, % | Экспозиция, мин | Частота использования рабочих растворов и срок их хранения |
| --- | --- | --- | --- |
| Сульфохлорантин Д | 0,2 | 60 | однократно, 1 сутки, для поверхностей |
| Самаровка | 3 | 60- вир. 90 –туб. | многократно, 14 суток |
| Бриллиант | 2 | 60 | 14 суток |
| Лизафин Лизафин специаль Лизоформин 3000 | 2 | 15 | многократно 7 суток многократно 14 суток |
| ДП-2Т | 0,1 0,2 | 60- вир. 90 –туб | 1 сутки |
| Мистраль | 3 4 | 60- вир. 120 –туб 30- вир. 60 –туб | 14 суток |
| Люмакс - хлор | 0,2 | 60 | 2 суток |
| Форекс – хлор (на основе ГПХН) | 0,1 0,25 0,5 | 60 – вир. 30 – вир. 60 – туб. | 14 суток |
| Гипохлорит натрия (ГПХН) | 0,25 0,3 | 45 90 | однократно, 1 сутки |
| Хлорамин | 3 5 | 60 240 – туб., геп.В и С, СПИД | однократно, 1 сутки |
| Анолит | 0,05 | 30 | однократно, 1 сутки |
| Форимикс | 1 1,5 2 | 90 – вир. 150 – туб. 60 – вир. 90 – туб. | 14 суток |

По окончании дезинфекции все изделия тщательно промывают под проточной водой до исчезновения запаха препарата.